## Low speed
Mode | CLK_FPGA | CLK_ADC | fs | fin | Sampled Points | data_file | Gain_P | Gain_M | without calibration | calibration best
AC | 50MHz | 10KHz | 200 | 15.625 | 1024 | AC_fs_200Hz_data_origin.mat | 14.3883 | 15.7182 | 64.34 | 73.46
AC | 50MHz | 1MHz | 20000 | 1718.75 | 1024 | AC_fs_20KHz_data_origin.mat | 14.9117 | 15.6234 | 64.52 | 78
AC | 50MHz | 1MHz | 40000 | 3437.5 | 1024 | AC_fs_40KHz_data_origin.mat | 14.911 | 15.6239 | 64.53 | 77.6
AC | 50MHz | 1MHz | 40000 | 3437.5 | 4096 | AC_fs_40KHz_data_origin2.mat | 14.9141 | 15.6296 | 63.95 | 77.6
AC | 50MHz | 5MHz | 200000 | 15625 | 4096 | AC_fs_200KHz_data_origin.mat | 14.9128 | 15.6221 | 63.35 | 77.36
AC | 50MHz | 50MHz | 2000000 | 156250 | 4096 | AC_fs_200KHz_data_origin.mat | 14.9128 | 15.6221 | 63.35 | 77.36